### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

### Муниципальное образование «Новонукутское»

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.01.2021 г.                                            №  2                                          п. Новонукутский

## Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2021 год

Руководствуясь пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом муниципального образования «Новонукутское»:

1. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2021 год согласно приложению.

2. Установить, что указанный перечень носит информационный характер и отсутствие в нем какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой о заключении концессионного соглашения, в соответствии с частью 4.1 статьи 37 и статьей 52 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3. Специалисту 1 категории администрации МО «Новонукутское» Н. А. Шахаевой  разместить перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2021 год на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации МО «Новонукутское» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации МО «Новонукутское» Н. Р. Иванову.

Глава администрации

муниципального образования «Новонукутское»					Ю. В. Прудников

Приложение

к распоряжению администрации МО «Новонукутское»

от 15 января 2021 г. № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ

КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА 2021 ГОД

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Технические характеристики объекта | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блочно-модульная котельная | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 13 | Назначение: Нежилое здание, площадь - 144,0 м2, кадастровый номер 85:04:040102:753 | Котел водогрейный 1,6 Гкал/час в комплекте с топкой механической ТШПм-2,32 КБ, КВм-1,86-3 шт. Теплообменник пластинчатый разборный NT 100 XHV/В-16/123-3шт. Насос подпиточный котлового контура HWJ204 50L EM-2 шт. Насос подпиточный сетевого контура IL 32/150-2.2/2-2 шт. Насос циркуляционный IL 80/160-11/2-3 шт. Насос сетевой IL 100/220-37/2-4 шт. Бак мембранный Varem Maxivarem 250л-3 шт. Фильтр Ру 1,6 (16) МПа (кгс/см2), Ду 150 ФМФ-150-2 шт. Фильтр Ру 1,6 (16) МПа (кгс/см2), Ду 80 ФМФ-80-1 шт. Бак запаса холодной воды-2 шт. Транспортёр углеподачи внутренний в комплекте ТСЦ-12,5-10м Общая масса 1515 кг Транспортёр углеподачи наружный в комплекте ТСЦ-12,5 -16м Общая масса 2424 кг Золоуловитель ЗУ-1-2 шт. Масса 1-го ЗУ 370 кг Дымосос ДН-10/1500 30 кВт-3 шт. Труба дымовая Н-24м, диам.630х12мм ТД 600/24-1 шт. Масса 4230 кг Транспортёр ШЗУ ТСЦ-12,5-21 м. Общая масса 2646 кг Накопительный бункер V10 м3 с эстакадой ШЗУ К-т-1 шт. Общая масса 3009 кг Котел водогрейный 1,6 Гкал/час в комплекте с топкой механической ТШПм-2,32 КБ КВм-1,86-3 шт. Теплообменник пластинчатый разборный NT 100 XHV/В-16/123-3 шт. Насос подпиточный котлового контура HWJ204 50L EM-2шт. Насос подпиточный сетевого контура IL 32/150-2.2/2-2 шт. Насос циркуляционный IL 80/160-11/2-3 шт. Насос сетевой IL 100/220-37/2-4 шт. Бак мембранный Varem Maxivarem 250л-3 шт. Фильтр Ру 1,6 (16) МПа (кгс/см2), Ду 150 ФМФ-150 -2 шт. Фильтр Ру 1,6 (16) МПа (кгс/см2), Ду 80 ФМФ-80-1 шт. Бак запаса холодной воды-2 шт. Транспортёр углеподачи внутренний в комплекте ТСЦ-12,5-10 м. Общая масса 1515 кг. Транспортёр углеподачи наружный в комплекте ТСЦ-12,5-16 м. Общая масса 2424 кг Золоуловитель ЗУ-1-2 шт. Масса 1-го ЗУ 370 кг Дымосос ДН-10/1500 30 кВт-3 шт. Труба дымовая Н-24м, диам.630х12мм ТД 600/24-1 шт. Масса 4230 кг. Газоход котла 280*750 мм.-3 шт. Масса 1 газохода 97,0кг. Наружный газоход 78-01.000-ВГ-3 шт. Масса 1 газохода 110,2 кг. Газоход от ЗУ-1 до общего газохода 78-02.000-ВГ-3 шт. Масса 1 газохода 41 кг. Общий газоход 78-03.000-ВГ-3 шт. Масса 1 газохода 530,66 кг. Сборный канал газов 78-04.000-ВГ-1 шт. Масса 1 газохода 933,2 кг. Транспортёр ШЗУ ТСЦ-12,5-21 м. Общая масса 2646 кг. Накопительный бункер V-10 м3 с эстакадой ШЗУ К-т-1 шт. Общая масса 3009 кг. Шкаф распределительный силовой котельной ВРУ-0,38 кВ-1 шт. Щит управления подпиточными насосами сетевого контура:SK-712/-1 шт. Щит управления циркуляционными насосами SK-712/-3 шт. Щит управления сетевыми насосами SK-712/-1 шт. Щит управления дымососами ЯУД 3*30 кВт-1 шт. Щит управления транспортером ШЗУ ЯУД 1*7,5 кВт ЯУД 1*7,5 кВт-1 шт. Щиток освещения котельной ЩО-12-1 шт. Щит управления транспортерами углеподачи ЯУД 2*7,5 кВт-2 шт. Автоматические модули порошкового пожаротушения МПП (Н)-6-6 шт. Огнетушитель ОУ-5 - 6 шт. Душевая кабина, мойка, компакт-унитаз - 1 шт. |
| 2. | Тепловая сеть | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский | Назначение: сооружения коммунального хозяйства, год завершения строительства: 1959 г., протяженность: 3 279 м |  |
| 3. | Тепловые сети | Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский | Назначение: тепловые сети, год завершения строительства: 2015 г., протяженность: 684 м, кадастровый номер 85:04:000000:2578 |  |

Глава администрации

муниципального образования «Новонукутское»		                       	            Ю. В. Прудников